Republika Srbija

Centar za socijalni rad
Broj: IV-551-1361-5/20
Datum: 15.10.2020. godine 
Stevana Nemanje 198

Novi Pazar
OBRAZAC PONUDE

Ponuda br. _________________ 
Ponuda za nabavku na koju se Zakon ne primenjuje- Nabavka Medicinske opreme (isporuka i montaža) za potrebe Centra za socijalni rad Novi Pazar-Ustanova za odrasle i starije“Novi Pazar“, analitički konto 512510, ORN 33100000,  redni broj N 9/20 – dobra .
OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
	Naziv ponuđača:

	

	Adresa ponuđača:

	

	Matični broj ponuđača:

	

	Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):

	

	Ime osobe za kontakt:

	

	Elektronska adresa ponuđača (e-mail):

	

	Telefon:

	

	Telefaks:

	

	Broj računa ponuđača i naziv banke:

	

	Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
	


	PONUDU PODNOSI: 
A) SAMOSTALNO 

	B) SA PODIZVOĐAČEM

	V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU


PODACI O PODIZVOĐAČU 
	1)
	Naziv podizvođača:
	

	
	Adresa:
	

	
	Matični broj:
	

	
	Poreski identifikacioni broj:
	

	
	Ime osobe za kontakt:
	

	
	Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:
	

	
	Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:
	

	2)
	Naziv podizvođača:
	

	
	Adresa:
	

	
	Matični broj:
	

	
	Poreski identifikacioni broj:
	

	
	Ime osobe za kontakt:
	

	
	Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:
	

	
	Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:
	


PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

	1)
	Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
	

	
	Adresa:
	

	
	Matični broj:
	

	
	Poreski identifikacioni broj:
	

	
	Ime osobe za kontakt:
	

	2)
	Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
	

	
	Adresa:
	

	
	Matični broj:
	

	
	Poreski identifikacioni broj:
	

	
	Ime osobe za kontakt:
	

	3)
	Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
	

	
	Adresa:
	

	
	Matični broj:
	

	
	Poreski identifikacioni broj:
	

	
	Ime osobe za kontakt:
	


1) OPIS PREDMETA NABAVKE –  Nabavka Medicinske opereme (isporuka i montaža) za potrebe Centra za socijalni rad Novi Pazar-Ustanova za odrasle i starije“Novi Pazar“, analitički konto 512510, ORN 33100000,  redni broj N 9/20 – dobra, i to:
	R.B.
	NAZIV
	Dimenzije
	Kom
	Cena po jedinici bez PDV-a 
	Cena po jedinici sa PDV-om 
	Ukupno bez PDV-a 
	Ukupno sa PDV-om 

	1.
	ELEKTRIČNI BOLNIČKI KREVET, 

Električni krevet za kućnu i bolničku negu

* Posebna karakteristika - Radi na 24V!

* Zidni ispravljač napona 220/24 V odvaja sve 220-Voltne električne komponente od kreveta i time štiti pacijenta i bolničko osoblje

* Sve funkcije kreveta pokreću četiri vrhunska Linak (ili ekvivalentno) elektromotora

* Daljinske komande za pacijenta ili bolnički personal sa zaključavanjem svih funkcija kreveta. Svaka funkcija na daljinskom upravljaču se posebno zaključava

* Ležište kreveta je 200 x 90 cm, pоdеlјеno u čеtiri sekcije koje su izrađene od drvenih gredica tzv. latoflex podloga

Spоlјnе dimеnziје kreveta su 212x101 cm

* Еlеktrično pоdеšаvаnjе visinе ležišta оd 40 cm - 80 cm

* Еlеktrično pоdеšаvаnjе nаslоnа za leđa оd 0° - 70°

Еlеktrično pоdеšаvаnjе podnožja оd 0 -35°

* Električno podešavanje nagiba podnožja prema ležištu kreveta do 10°

* Trendelemburg/obrnuti Trendelenburg položaj

* Formiranje (kardiološke) stolice

* Četiri TENTE točka sa kočnicama

* Bоčnе ogradice od drveta sа оbе strаnе kreveta koje se mogu spuštati i podizati po potrebi. Zaštitne bočne ograde mogu da se podignu do 37 cm visine

* Paneli uzglavlja i uznožja napravljeni su od drveta

* Mogućnost ugradnje nosača za trapez sa trapezom, lampe za čitanje

* Mogućnost tapaciranja kreveta u bojama po izboru korisnika

* Težina 95 kg

* Nosivost 185 kg

	200x90

cm
	6
	
	
	
	

	2.
	ANTIDEKUBITNI DUŠEK
Dimenzije dušeka su: 86x65x17 cm jedan deo a 197x86x17 cm ceo dušek. Isporučuju se sva tri dela zajedno.

Nosivost do 130 kg

Polymulti ili ekvivalentno antidekubitni dušek je napravljen od posebne smese poliuretana, plavi deo je napravljen od visoko otporne pene visoke gustine (40 kg / m3, medicinska klasa).

Srednji delovi dušeka (bele kocke) su napravljeni od mekše pene da bi se što više rasteretili najosteljiviji delovi tela (glava i ramena, sedalni deo, pete).

Kockasto sečen, tzv čokolada oblik, olakšava cirkulaciju vazduha ispod tela.

Antibakterijski je i antialergijski.
	86X65X17

CM
	6
	
	
	
	

	3.
	DUŠEK SA KOMPRESOROM

Dimenzije 235 x 95 cm

Nosivost 120 kg

Antidekubitni dušek sa kompresorom se preporučuje za prevenciju ali i prvu fazu dekubitnih rana.

Jednostavno se postavlja na postojeći dušek i fiksira „krilcima“ ispod dušeka.

Pere se ručno.

Kompresor se može okačiti za krevet pomoću dve kuke.
	235X95 

CM
	6
	
	
	
	

	4..
	DODATAK ZA WC ŠOLJU- (nastavak) za WC sa poklopcem - tvrdi

Karakteristike:

- Dodatak (nastavak) za WC je za kačenje na standardnu WC šolju

- Visina 15 cm

- Nosivost 136 kg
	15 CM VISINA

136 KG NOSIVOST
	20
	
	
	
	

	UKUPNO BEZ PDV-a
	

	UKUPNO SA PDV-ом:
	


2)
	UKUPNA VREDNOST PONUDE:

((upisati)
	_____________________  dinara bez PDV-a  
 _____________________ dinara sa PDV-om



	Način plaćanja:
	U roku od 45 dana od dana isporuke i montaže Opreme

	Mesto isporuku i montažu:
	Fco

	Rok isporuke i montaže
	Ne može biti duži od 30 dana od dana potpisivanja ugovora. 


	Rok važenja ponude(minimum):
	________ dana od dana otvaranja ponuda
(ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda)

	Garanti rok: 
	2 godine od dana isporuke i montaže Opreme



Mesto  i datum                                                                                                Ponuđač

 ________________                          M.P                                             ________________     
