Republika Srbija

Centar za socijalni rad
Ustanova za odrasle i starije “Novi Pazar”
Broj: IV-551-420-3/25
Datum: 04.12.2025 godine  

Stevana Nemanje 198

Novi Pazar 
  OBRAZAC PONUDE
Ponuda za nabavku na koju se zakon ne primenjuje, Usluge kontrole, održavanja i popravke lifta sa ugradnjom rezervnih delova u Ustanovi za odrasle i starije“Novi Pazar“, pri Centru za socijalni rad, N- 07/25, ekonomska klasifikacija 425227
1) OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
	Naziv ponuđača:

	

	Adresa ponuđača:

	

	Matični broj ponuđača:

	

	Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):

	

	Ime osobe za kontakt:

	

	Elektronska adresa ponuđača (e-mail):

	

	Telefon:

	

	Telefaks:

	

	Broj računa ponuđača i naziv banke:

	

	Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
	


2) PONUDU PODNOSI: 
	A) SAMOSTALNO 

	B) SA PODIZVOĐAČEM

	V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU


3) PODACI O PODIZVOĐAČU 
	1)
	Naziv podizvođača:
	

	
	Adresa:
	

	
	Matični broj:
	

	
	Poreski identifikacioni broj:
	

	
	Ime osobe za kontakt:
	

	
	Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:
	

	
	Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:
	

	2)
	Naziv podizvođača:
	

	
	Adresa:
	

	
	Matični broj:
	

	
	Poreski identifikacioni broj:
	

	
	Ime osobe za kontakt:
	

	
	Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:
	

	
	Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:
	


4) PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

	1)
	Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
	

	
	Adresa:
	

	
	Matični broj:
	

	
	Poreski identifikacioni broj:
	

	
	Ime osobe za kontakt:
	

	2)
	Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
	

	
	Adresa:
	

	
	Matični broj:
	

	
	Poreski identifikacioni broj:
	

	
	Ime osobe za kontakt:
	

	3)
	Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
	

	
	Adresa:
	

	
	Matični broj:
	

	
	Poreski identifikacioni broj:
	

	
	Ime osobe za kontakt:
	


5) OPIS PREDMETA NABAVKE – nabavka usluga-  Usluge kontrole,održavanja i popravke lifta sa ugradnjom rezervnih delova u Ustanovi za odrasle i starije“Novi Pazar, pri Centru za socijalni rad.
Usluge kontrole, održavanja i popravke lifta sa ugradnjom rezervnih delova u Ustanovi za odrasle i starije“Novi Pazar, pri Centru za socijalni rad, i to: proveru ispravnosti rada svih bezbednosnih uredjaja, a naročito rada bezbednosnih uredjaja: kočnice pogonskog uredjaja, graničnika brzine, krajnih sklopki, odbojnika, vrata voznog okna i zabrave vrata voznog okna;- proveru užadi ili lanaca, kao i drugih nosećih sredstava i njihove veze sa kabinom i protivtegom;- proveru vuče koja se ostvarije silom trenja;- proveru izolacije svih strujnih kola i njihovih veza s uzemljenjem;-  proveru priključka na gromobransku instalaciju;- čišćenje i podmazivanje delova lifta;- proveru ispravnosti rada lifta vožnji od stanice do stanice uzduž voznog okna u oba smera, kao i pri pristajanju;- proveru nužnih izlaza;- proveru ispravnosti pogonskih i upravljačkih uredjaja lifta

Mesečno održavanje lifta, kao i odazivanje u najkraćem mogućem roku na poziv Naručioca u slučaju da se lift zaustavio van stanice i više a u njemu bude korisnik smešten u Ustanovi za odrasle istarije”Novi Pazar”.
U slučaju nastanka potrebe za zamenom rezervnih delova ili pružanjem usluga koje nisu navedene u Obrascu ponude, a za kojima se bude ukazala potreba Naručioca u okviru raspoloživih sredstava, Izvršilac usluge biće dužan da iste izvrši na pisani zahtev Naručioca, s tim da će sačiniti specifikaciju sa svim cenama, na koju Naručilac treba da da saglasnost i koje ne mogu biti veće od cena iz važećeg cenovnika Izvršioca usluga na dan izvršenja usluge. 
6) Specifikacije Lifta: 
Vrsta lifta: putnički
Brzina: 0,63 m/s, Nosivost: 1000 kg, Pogon: indirektni 1:2 , Broj stanica: 4, Broj prilaza: 4, Vozno okno: dimenzija 1800 x 2600 mm, Visina dizanja: 9000 mm, Jama voznog okna: 1700 mm, Zadnja stanica: 3600 mm, Vrata voznog okna: automatska-dvopanelna, teleskopska-desna, dimenzija 900h2000 mm, farbana epoksidnom bojom, potvrda prijema poziva, strelice smera kretanja lifta, displej položaja kabine na svakoj stanici
Kabina: metalna, dimenzije 1200h2000 mm visine 2075 mm i sastoji se od: stranica kabine koje su obložene nezapaljivim materijalom (Melaminom), alarma, uglova od Inox-a, ogledala (½ zadnje strane), rukohvata od Inox-a, rasvete koja je indirektna, pod od čepaste gume, spuštenog plafona od Inox-a , registra kutije od Inox-a koja se sastoji od: (LCD displeja, potvrde prijema poziva, displeja položaja kabine, strelice smera kretanja lifta, nužnog svetla, signala preopterećenja), Vrata kabine: automatska-dvopanelna, teleskopska dim 900h2000 mm  Inox-a, Komanda: mikroprocesor sabirni na dole, Simplex, upravljanje iz kabine, upravljanje spolja, silazak u stanicu prilikom nestanka struje, silazak u stanicu(nultu) prilikom dojave požara , Hidraulični set: hidraulični klip-jednodelni, ventilske grupe, agregat za ulje zapremine 250 l, sigurnosni ventil, protok pumpe 210(l/min), motor je snage 16 kw, ručna pumpa, senzor preopterećenja sa kontaktom, Signalizacija: displej u kabini i svim stanicama, signalizacija smera kretanja na svim stanicama

Specifičnost opreme:
Hidraulični cilindar sa sigurnosnim ventilom za slučaj prskanja uljnog voda. U slučaju povećanog protoka pri isticanju ulja, ventil automatski blokira ulje u cilindru i sprečava pad kabine. Prilikom nestanka električne energije kabina se spušta u prvu stanicu. Protivpožarni sistem-silazak u nultu stanicu prilikom dojave požara.
	VREDNOST PONUDE NA MESEČNOM NIVOU:
	_____________________ dinara bez PDV-a  

_____________________ dinara sa PDV-om 

       

	UKUPNA VREDNOST PONUDE ZA PERIOD OD 12 MESECI:                         
	_____________________ dinara bez PDV-a  
_____________________ dinara sa PDV-om 

       

	Rok plaćanja:
	_______ dana
(u roku od 45 dana od dana od dana potpisivanja ugovora i dostavljanja računa

	Održavanje (Izvršenje usluge se vrši sukcesivno):

	Mesečno servisiranje Lifta u trajanju od 12 meseci od dana potpisivanja ugovora-redovno održavanje
Odazivanje u najkraćem mogućem roku na poziv naručioca

	Mesto isporuke
	 Fco Ustanova za odrasle i stare Novi Pazar

	Rok važenja ponude:
	_______ dana
(ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda)

	


 Mesto i datum                                                                                                     Ponuđač
 ________________                                    M.P                                       ________________     
